## CONSUMO_0
PORCION | VIG202210
A4 | 499
B4 | 586
C4 | 473
D4 | 667
E4 | 1187
F4 | 773
G4 | 684
H4 | 834
J4 | 447
K4 | 623
L4 | 368
M4 | 1731
N4 | 839
P4 | 836
Q4 | 1009
R4 | 630
S4 | 615
T4 | 718
U4 | 1178
V4 | 329
W4 | 15
X4 | 41
Z4 | 7
TOTAL

## LECTURAS
VIG 202210
PORCION | LEIDO | NO LEIDO | TOTAL
A4 | 19791 | 536 | 20327
B4 | 14233 | 425 | 14658
C4 | 15856 | 285 | 16141
D4 | 14564 | 282 | 14846
E4 | 22508 | 559 | 23067
F4 | 20561 | 365 | 20926
G4 | 18742 | 426 | 19168
H4 | 23151 | 386 | 23537
J4 | 13310 | 262 | 13572
K4 | 14405 | 1065 | 15470
L4 | 11402 | 346 | 11748
M4 | 30378 | 215 | 30593
N4 | 19534 | 81 | 19615
P4 | 23386 | 93 | 23479
Q4 | 18413 | 633 | 19046
R4 | 16519 | 429 | 16948
S4 | 19592 | 580 | 20172
T4 | 22248 | 148 | 22396
U4 | 26665 | 340 | 27005
V4 | 12584 | 163 | 12747
W4 | 168 | 13 | 181
X4 | 630 | 20 | 650
Z4 | 87 | 4 | 91
Total general

## ANOMALIAS
ANOMALIA | DESCRIPCION | VIG202210
4 | MEDIDOR EN MAL ESTADO | 1945
5 | MEDIDOR MAL INSTALADO | 89
6 | NÚMERO DE SERIE DE MEDIDOR NO CORRESPONDE | 512
7 | MEDIDOR SIN SELLOS O SELLOS ADULTERADOS | 7
8 | CAJILLA Y/O TAPA ROTA SUELTA Ó TRABADA | 55
9 | CAJILLA TAPADA O INUNDADA | 1671
10 | SERVICIO DIRECTO | 578
11 | MEDIDOR RETIRADO | 1390
12 | ACOMETIDA CON MEDIDOR Y POSIBLE CONEXIÓN FRAUDULENTA | 7
13 | ESCAPE EN LA ACOMETIDA | 66
14 | MEDIDOR INSTALADO POR DEBAJO DEL NIVEL NORMAL | 13
15 | CRUCE DE PLUMAS | 20
16 | MEDIDOR DENTRO DE PREDIO CERRADO CON LLAVE | 726
17 | NO SE LOCALIZA CAJILLA NI MEDIDOR | 975
18 | PREDIO DESOCUPADO | 7643
19 | PREDIO NO LOCALIZADO EN TERRENO | 274
20 | PREDIO FUERA DE RUTA | 19
21 | DIRECCIÓN DESACTUALIZADA | 9
23 | CLASE DE USO DESACTUALIZADO | 3
24 | OBRA EN ACABADOS CON TPO | 1
25 | PREDIO DEMOLIDO Ó LOTE CON ACOMETIDA | 187
26 | SERVICIO SUSPENDIDO | 42
27 | SECTOR PELIGROSO | 77
28 | PREDIO OCUPADO | 6675
29 | PREDIO MAL ENRUTADO | 6
30 | OCUPACION INDETERMINADA | 1